VA Hygienemaßnahmen

Inhaltsverzeichnis

1	Ziel und Zweck	1

2 	Geltungsbereich	1

3	Begriffsdefinitionen und Abkürzungen	1

4	Zuständigkeiten	2

5	Ablaufbeschreibung	2

5.1.1	Persönliche Schutzmaßnahmen	2

5.1.2	Lagerung (potenziell) kontaminierter Hilfsmittel	2

5.1.3	Externe Aufbereitung	2

5.2	Anmessen im Sanitätsfachhandel	2

5.4	Allgemeiner Umgang mit Desinfektionsmitteln	2

5.5	Prüfung der Hilfsmittel und Kennzeichnung	3

6	Dokumentation	3

7	Mitgeltende Dokumente	3

Änderungshistorie

| Rev. | Datum | Ersteller | Beschreibung der Änderung (Seite Absatz Überschrift, Arbeitsschritt etc.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |
| 02 |  |  |  |
| 03 |  |  |  |
| 04 |  |  |  |

|  | Name | Unterschrift | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| Erstellung |  |  |  |
| Prüfung |  |  |  |
| Freigabe |  |  |  |

## 1	Ziel und Zweck

Diese Verfahrensanweisung beschreibt, wie Hilfsmittel, die zurückgenommen werden, desinfiziert und gereinigt werden. Die Festlegungen dieser Verfahrensanweisung dienen der Vermeidung der Übertragung von Kontaminationen und dem Schutz der Mitarbeiter/innen.

## 2 	Geltungsbereich

Diese Verfahrensanweisung gilt für die Fachbereiche.

## 3	Begriffsdefinitionen und Abkürzungen

BfArM	Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

DGHM	Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie

KRINKO	Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention

RKI	Robert-Koch Institut

## 4	Zuständigkeiten

Die Desinfektion und Reinigung von Rehabilitationshilfen und medizintechnischen Produkten liegt in der Verantwortung der Leitung des Bereiches Reha- und Medizintechnik.

## 5	Ablaufbeschreibung

5.1	Desinfektion von Hilfsmitteln

Bei Hilfsmitteln, die zurückgenommen werden, ist eine mikrobielle Kontamination anzunehmen. Daher müssen Hilfsmittel, die vom Anwender zurückgenommen wurden nach den jeweiligen Vorgaben der Hersteller desinfiziert und gereinigt werden. Nur so kann verhindert werden, dass eine mikrobielle Kontamination auf andere Hilfsmittel übertragen wird. Mit diesen Maßnahmen sind Anwender und Mitarbeiter/innen zu schützen

## 5.1.1	Persönliche Schutzmaßnahmen

Folgende Schutzmaßnahmen PSA = Persönliche Schutzausrüstung, (Mitarbeitereigenschutz) sind einzuhalten.

- Schutzhandschuhe (Einmalhandschuhe)

- ggf. Mundschutz

- ggf. Schutzbrille

- ggf. Schutzkittel

- Verwendung von Händedesinfektionsmittel

## 5.1.2	Lagerung (potenziell) kontaminierter Hilfsmittel

Hilfsmittel, die zurückgenommen wurden werden vor dem der Desinfektions- und Reinigungsprozess in das TRENNLAGER, Unreinbereich verbracht.

## 5.1.3	Externe Aufbereitung

Hilfsmittel, wie Wechseldrucksysteme und Badewannenlifter werden in die dafür vorgesehenen Behältnisse verpackt und umgehend an den Aufbereiter mit Lieferschein versandt.

## 5.2	Anmessen im Sanitätsfachhandel

Beim anmessen von Kompressionsstrümpfen oder Bandagen, sind die folgenden Hygienemaßnahmen zu beachten:

Die Messmittel und die Maßbändern sind direkt nach jeder Messung und in Gegenwart des Kunden vor der Verwendung zu desinfizieren. Einmalhandschuhe sind zu verwenden.

5.3	Rücklieferung von Hilfsmitteln von Sonderanfertigungen

Hilfsmittel, wie Prothesen, Orthesen, Maßschuhe etc. sind vor der Bearbeitung zu desinfizieren.

## 5.4